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Опросный лист для подготовки коммерческого предложения

Наименование и адрес организации 
Контактное лицо / должность 
Контактный телефон / E-mail

	№ п.п.
	Содержание вопроса
	Ответ

	1. 1
	Регион строительства
	 

	2. 2
	Предполагаемый объем заказа, (в гектарах)
	

	3. 3
	Перспективы дальнейшего расширения, (в гектарах)                                                         
	

	4. 4
	Площадь земельного участка, отведенного под застройку, (в гектарах)
	

	5. 5
	Размеры площадки для размещения теплицы, (топографическая съёмка участка, ситуационный план)
	

	6. 6
	Выращиваемая культура (ы), (в процентном соотношении)
	

	7. 7
	Предполагаемые сроки введения теплицы в эксплуатацию 
	

	8. 8
	Этапы строительства, (объёмы, сроки)
	

	9. 
	Тип теплицы: туннельная (1), блочная (2)
	

	10. 
	Покрытие кровли: пленка (1), стекло (2)
	

	11. 9
	Светопрозрачный материал ограждающих конструкций: стены – одинарное остекление (1), поликарбонат (2); пленка (3)
	

	12. 
	Рассадное отделение,  (необходимость):   да/нет
	

	13. 
	Встроенные бытовые помещения, (необходимость): да/нет
	

	14. 
	Система зашторивания:  горизонтальная система  шторных экранов - одинарная (1) или  двойная (2),  вертикальная  система шторных экранов (3)
	

	15. 13
	Система электродосвечивания растений: рассадное отделение (1), рабочая зона теплицы (2), часть (в %) рабочей зоны (3)
	

	16. 14
	Система капельного полива
	

	17. 15
	Система оборотного дренажа (фильтрация и повторное использование дренажного раствора)
	

	18. 16
	Система испарительного охлаждения и доувлажнения воздуха: 
низкого давления (1), высокого давления или туманообразования (2)
	

	19. 17
	Система рециркуляции воздуха
	

	20. 18
	Система внутренних водостоков и производственной канализации
	

	21. 19
	Система резервного полива (суточный запас воды 75м³ на 1 га)
	

	22. 20
	Система отопления 
	

	23. 21
	Система подкормки растений СО2, (питание): от котельной (1); от передвижной емкости (2)
	

	24. 22
	Система автоматического управления микроклиматом  теплицы                 
	

	25. 23
	Система силового электрооборудования и дежурного освещения
	

	26. 24
	Технологическая система выращивания растений методом малообъёмной гидропоники на металлополимерных лотках: подвесные лотки (1), 
лотки на опорах (2)
	

	27. 25
	Технологическая система выращивания рассады (зеленные культуры): на гидропонных передвижных столах (1); конвейерным способом (2)
	

	28. 26
	Разработка документации,  стадии:  «Рабочая документация», (разделы: КЖ, КМ, АР, МВ, СШ, ОВ, ВК, ЭО, ЭМ, ЭД, ТХ, СМ) – (1); «Проектная документация» (по блоку теплицы) – (2)
	 

	29. 27
	Полнокомплектная поставка, в т.ч.: котельное оборудование, подстанции, газо-, тепло-, водо-магистрали, административные здания и прочие объекты инфраструктуры.
	

	30. 28
	Строительно-монтажные работы: тепличный блок (1), тепличный блок с объектами инфраструктуры тепличного комплекса и внешними коммуникациями (2)
	

	31. 29
	Строительство тепличного комплекса «под ключ», в т.ч.: ТЭО, подготовка БП, проектные работы, комплектация, строительство, пуско-наладочные работы и пр.
	

	32. 30
	Агросопровождение
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